## Лист1
Соединитель АСБЛ | Номер контакта | Наименование в АСБЛ | Номер контакта в приборе | Соединитель в приборе | Цепь в приборе | Цепь в приборе 2
Х1.1 | 1 | Линия 1 | 1 | C1, D1 / C3, D3 / C5,D5 | Port 0.0 | Port 13.0
| 2 | Линия 2 | 2 |  | Port 0.1 | Port 13.1
| 3 | Линия 3 | 3 |  | Port 0.2 | Port 13.2
| 4 | Линия 4 | 4 |  | Port 0.3 | Port 13.3
| 5 | Линия 5 | 5 |  | Port 0.4 | Port 13.4
| 6 | Линия 6 | 6 |  | Port 0.5 | Port 13.5
| 7 | Линия 7 | 7 |  | Port 0.6 | Port 13.6
| 8 | Линия 8 | 8 |  | Port 0.7 | Port 13.7
| 9 | Линия 9 | 10 |  | Port 1.0 | Port 14.0
| 10 | Линия 10 | 11 |  | Port 1.1 | Port 14.1
| 11 | Линия 11 | 12 |  | Port 1.2 | Port 14.2
| 12 | Линия 12 | 13 |  | Port 1.3 | Port 14.3
| 13 | Линия 13 | 14 |  | Port 1.4 | Port 14.4
| 14 | Линия 14 | 15 |  | Port 1.5 | Port 14.5
| 15 | Линия 15 | 16 |  | Port 1.6 | Port 14.6
| 16 | Линия 16 | 17 |  | Port 1.7 | Port 14.7
| 17 | Линия 17 | 19 |  | Port 8.0 | Port 17.4
| 18 | Линия 18 | 20 |  | Port 8.1 | Port 17.5
| 19 | Линия 19 | 40 |  | Port 8.2 | Port 17.6
| 20 | Линия 20 | 41 |  | Port 8.3 | Port 17.7
Х1.2 | 1 | Линия 21 | 22 | C1, D1 / C3, D3 / C5,D5 | Port 2.0 | Port 15.0
| 2 | Линия 22 | 23 |  | Port 2.1 | Port 15.1
| 3 | Линия 23 | 24 |  | Port 2.2 | Port 15.2
| 4 | Линия 24 | 25 |  | Port 2.3 | Port 15.3
| 5 | Линия 25 | 26 |  | Port 2.4 | Port 15.4
| 6 | Линия 26 | 27 |  | Port 2.5 | Port 15.5
| 7 | Линия 27 | 28 |  | Port 2.6 | Port 15.6
| 8 | Линия 28 | 29 |  | Port 2.7 | Port 15.7
| 9 | Линия 29 | 31 |  | Port 3.0 | Port 16.0
| 10 | Линия 30 | 32 |  | Port 3.1 | Port 16.1
| 11 | Линия 31 | 33 |  | Port 3.2 | Port 16.2
| 12 | Линия 32 | 34 |  | Port 3.3 | Port 16.3
| 13 | Линия 33 | 35 |  | Port 3.4 | Port 16.4
| 14 | Линия 34 | 36 |  | Port 3.5 | Port 16.5
| 15 | Линия 35 | 37 |  | Port 3.6 | Port 16.6
| 16 | Линия 36 | 38 |  | Port 3.7 | Port 16.7
| 17 | Линия 37 | не подключено
| 18 | Линия 38 | не подключено
| 19 | Линия 39 | не подключено
| 20 | Линия 40 | не подключено
Х2.1 | 1 | Линия 41 | 1 | C2, D2 / C4, D4 / C6,D6 | Port 4.0 | Port 9.0
| 2 | Линия 42 | 2 |  | Port 4.1 | Port 9.1
| 3 | Линия 43 | 3 |  | Port 4.2 | Port 9.2
| 4 | Линия 44 | 4 |  | Port 4.3 | Port 9.3
| 5 | Линия 45 | 5 |  | Port 4.4 | Port 9.4
| 6 | Линия 46 | 6 |  | Port 4.5 | Port 9.5
| 7 | Линия 47 | 7 |  | Port 4.6 | Port 9.6
| 8 | Линия 48 | 8 |  | Port 4.7 | Port 9.7
| 9 | Линия 49 | 10 |  | Port 5.0 | Port 10.0
| 10 | Линия 50 | 11 |  | Port 5.1 | Port 10.1
| 11 | Линия 51 | 12 |  | Port 5.2 | Port 10.2
| 12 | Линия 52 | 13 |  | Port 5.3 | Port 10.3
| 13 | Линия 53 | 14 |  | Port 5.4 | Port 10.4
| 14 | Линия 54 | 15 |  | Port 5.5 | Port 10.5
| 15 | Линия 55 | 16 |  | Port 5.6 | Port 10.6
| 16 | Линия 56 | 17 |  | Port 5.7 | Port 10.7
| 17 | Линия 57 | 19 |  | Port 8.4 | Port 17.0
| 18 | Линия 58 | 20 |  | Port 8.5 | Port 17.1
| 19 | Линия 59 | 40 |  | Port 8.6 | Port 17.2
| 20 | Линия 60 | 41 |  | Port 8.7 | Port 17.3
Х2.2 | 1 | Линия 61 | 22 | C2, D2 / C4, D4 / C6,D6 | Port 6.0 | Port 11.0
| 2 | Линия 62 | 23 |  | Port 6.1 | Port 11.1
| 3 | Линия 63 | 24 |  | Port 6.2 | Port 11.2
| 4 | Линия 64 | 25 |  | Port 6.3 | Port 11.3
| 5 | Линия 65 | 26 |  | Port 6.4 | Port 11.4
| 6 | Линия 66 | 27 |  | Port 6.5 | Port 11.5
| 7 | Линия 67 | 28 |  | Port 6.6 | Port 11.6
| 8 | Линия 68 | 29 |  | Port 6.7 | Port 11.7
| 9 | Линия 69 | 31 |  | Port 7.0 | Port 12.0
| 10 | Линия 70 | 32 |  | Port 7.1 | Port 12.1
| 11 | Линия 71 | 33 |  | Port 7.2 | Port 12.2
| 12 | Линия 72 | 34 |  | Port 7.3 | Port 12.3
| 13 | Линия 73 | 35 |  | Port 7.4 | Port 12.4
| 14 | Линия 74 | 36 |  | Port 7.5 | Port 12.5
| 15 | Линия 75 | 37 |  | Port 7.6 | Port 12.6
| 16 | Линия 76 | 38 |  | Port 7.7 | Port 12.7
| 17 | Линия 77 | не подключено
| 18 | Линия 78 | не подключено
| 19 | Линия 79 | не подключено
| 20 | Линия 80 | не подключено
Х3.1 | 1 | Линия 81 | 6 | A1 \ A3 \ A5 | RTADP
| 2 | Линия 82 | 29 |  | RTAD0
| 3 | Линия 83 | 27 |  | RTAD1
| 4 | Линия 84 | 28 |  | RTAD2
| 5 | Линия 85 | 7 |  | RTAD3
| 6 | Линия 86 | 8 |  | RTAD4
| 7 | Линия 87 | 13 |  | AB0
| 8 | Линия 88 | 14 |  | AB1
| 9 | Линия 89 | 34 |  | AB2
| 10 | Линия 90 | не подключено
| 11 | Линия 91 | Блок синхронизации 1 канал |  | LCB
Х3.2 | 1 | Линия 101 | 9 | А2, А4, А6 | OEext 0
| 2 | Линия 102 | 10 |  | OEext 1
| 3 | Линия 103 | 11 |  | OEext 2
| 4 | Линия 104 | 13 |  | OEext 3
| 5 | Линия 105 | 14 |  | OEext 4
| 6 | Линия 106 | 15 |  | OEext 5
| 7 | Линия 107 | 17 |  | OEext 6
| 8 | Линия 108 | 18 |  | OEext 7
| 9 | Линия 109 | 19 |  | OEext 8
| 10 | Линия 110 | 40 |  | OEext 9
| 11 | Линия 111 | 39 |  | OEext 10
| 12 | Линия 112 | 38 |  | OEext 11
| 13 | Линия 113 | 36 |  | OEext 12
| 14 | Линия 114 | 35 |  | OEext 13
| 15 | Линия 115 | 34 |  | OEext 14
| 16 | Линия 116 | 32 |  | OEext 15
| 17 | Линия 117 | 31 |  | OEext 16
| 18 | Линия 118 | 30 |  | OEext 17
| 19 | Линия 119 | не подключено
| 20 | Линия 120 | Блок синхронизации 1 канал |  | LCB

## Лист2
Адрес (Нех) | Доступ | Назначение | Примечание
0000 0000 | R/W | Управление направлением линий I/O1…I/O20 (записать «1» в разряд – настроить линию на выход, «0» - на вход)
0000 0001 | R/W | Управление направлением линий I/O21…I/O40
0000 0002 | R/W | Хранение состояния линий I/O1…I/O20. Записав «1» на соответствующей линии (если она настроена на выход) будет выставлена «1» Записав «0» на соответствующей линии (если она настроена на выход) будет выставлен «0». При чтение по этому адресу возвращается текущее состояние линий, если на линию подана снаружи или выставлена «1» в соответствующем разряде будет «1»
0000 0003 | R/W | Хранение состояния линий I/O21…I/O40.
0100 0000 | R/W | Управление направлением линий I/O41…I/O60
0100 0001 | R/W | Управление направлением линий I/O61…I/O80
0100 0002 | R/W | Хранение состояния линий I/O41…I/O60.
0100 0003 | R/W | Хранение состояния линий I/O61…I/O80.
0200 0000 | R/W | Управление направлением линий I/O81…I/O100
0200 0001 | R/W | Управление направлением линий I/O101…I/O120
0200 0002 | R/W | Хранение состояния линий I/O81…I/O100.
0200 0003 | R/W | Хранение состояния линий I/O101…I/O120.
0000 a000 | R/W | Выбор режима работы ОК (0 - стандарная работа, 1 - АЦПК, 2- ПрДУ)
0000 a001 | R/W | Выдаваемая частота, Гц (Только запись)
0000 b100 | R/W | Запуск измерения частот. Для старта записать 1.
0000 f000 | W | Регистр сброса. Записать 0. При обращении к регистру обнуляет регистры, указанные ниже
0000 b000 | R | Хранит значение счетчика для линии I/O1
… | R | Хранит значение счетчика для линии …
0000 b013 | R | Хранит значение счетчика для линии I/O20
Алгоритм работы 1 :
1. Настроить линии на ввод/вывод в соотетствии с листом 1 данного документа и ИД на ПМО
2. Записав необходимые данные, в соответствии с ИД на ПМО, в регистры хранения состояний линий проверять ок
Алгоритм работы 2 (АЦПК ) :
1. Настроить линии на ввод/вывлд в соотетствии с листом 1 данного документа и ИД на ПМО
2. Записав необходимые данные, в соответствии с ИД на ПМО, в регистры хранения состояний линий (для генерации частот линни IO1…IO20 настроить на выход)
3. Выбрать режим работы с АЦПК, записав "1" в регистр 0000a000
4. Записать значение генерируемой частоты в регистр 0000а001 в Гц
Генерация частот:
1. Записать "1" в регистр Хранение состояния линий I/O1…I/O20(смотри описание выше) для старта генерации частоты и "0" для оставновки генерации частоты
Измерение частот:
1. Обратится к регистру 0000f000 - обнулит значения регистров хранения значения счетчика.
2. Записать 1 в регистр 0000b100 для запуска измерения частот. Измерение частот осуществляется путем подсчета положительных фронтов сигнала за 200мс. Регистры 0000b000…000b013 Хранят значения измеренных частот
3. Для повтора имерения начать с п.4.
Для работы с линиями ввода вывода IO21…IO120 смотри алгоритм работы 1
Алгоритм работы 2 (ПрДУ ) :
1. Настроить линии на ввод/вывлд в соотетствии с листом 1 данного документа и ИД на ПМО
2. Записав необходимые данные, в соответствии с ИД на ПМО, в регистры хранения состояний линий (для генерации частот линни IO17…IO18 настроить на выход)
3. Выбрать режим работы с ПрДУ, записав "1" в регистр 0000a000
4. Записать значение генерируемой частоты в регистр 0000а001 в Гц
Генерация частот:
1. Записать "1" в регистр Хранение состояния линий I/O17…I/O18(смотри описание выше) для старта генерации частоты и "0" для оставновки генерации частоты
Измерение частот:
1. Обратится к регистру 0000f000 - обнулит значения регистров хранения значения счетчика.
2. Записать 1 в регистр 0000b100 для запуска измерения частот. Измерение частот осуществляется путем подсчета положительных фронтов сигнала за 200мс. Регистры 0000b000…000b002, 000b00F Хранят значения измеренных частот
3. Для повтора имерения начать с п.4.
Для работы с линиями ввода вывода IO4…IO15 смотри алгоритм работы 1